江苏食品药品职业技术学院

食品学院农产品食品检验员考证服务采购项目招采文件

江苏食品药品职业技术学院食品学院需要农产品食品检验员考证服务，现对该项目进行招采，诚邀符合条件的响应人参加，具体要求如下：

- 项目概况（详细参数见附件一）

项目名称：食品学院农产品食品检验员考证服务采购

项目预算：3万元

二、质量与技术要求

各单位必须参考本公告文件所规定的技术参数，提交最终报价。质量要求或技术标准：按国家标准执行。所有材料必须是原包装全新正品，必须有合格证、保修卡，并提供质量信息资料。

各单位须具有本次采购货物的经营、销售及相关服务的独立完成能力，具有法人或其他组织的营业执照等证明文件。

三、响应文件组成

响应人须递交响应文件正本一份，副本二份。响应文件应由响应人法定代表人（或委托代理人）签署。响应文件不得涂改或增删，如有修改错漏处必须由同一签署人签字或盖章。因响应文件有误或表达不清所引起的后果由响应人负责。响应人请于规定时间内，将响应文件（要求正本一份，副本二份）用文件袋（在文件袋封面上写明参与招采项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，送达响应文件接收部门。响应文件应包括下列部分（必须按序装订）：

1、营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、法人授权委托书（原件加盖公章，格式见附件三）；

3、对公账户证明（原件加盖公章，格式见附件四）；

4、近三年内无重大违法记录及媒体行业不良信用记录；

5、质保体系（格式自拟，加盖公章）；

6、服务响应情况：合同签订后1个月内完成发表；

7、报价单（表）；（应在响应文件报价表中写明材料、设备及工程服务的型号、参数、单价和总价，报价顺序不容变更，报价应包括设备费、包装费、运费、安装、调试费、税费、垃圾清理费等一切费用，如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量。格式见附件五，加盖公章。）；

8、产品图册，说明书，产品截图等，用以证明符合参数需求的证明材料；

注：

1.请按“响应文件组成”制作响应文件。

2.响应文件须区分正/副本，响应人须提供正本壹份，副本贰份。

四、无效的文件

1、超时送达；

2、响应文件未密封；

3、响应文件未按规定加盖本单位印章；

4、在响应文件中未明确规格、型号和类别；

5、参加招采的授权代表未能对疑点给予澄清，视作自动弃权；

6、近三年中曾为我院供应仪器设备，在相应过程中存在减配置、减备件，在售后服务过程中不及时、经销商与公司互相推卸责任等资信不良企业的相应文件；

7、其它不符合招采文件要求的内容。

五、响应文件接收截止时间：2026年4月16日17点00分（北京时间）（顺丰快递寄送在截止时间前送达指定地点）

六、响应文件开启时间：2026年4月17日9点00分（北京时间）

七、项目完成时间：2026年5月31日前

八、响应文件接受部门

江苏食品药品职业技术学院食品科技园啤酒车间东216室。

邮寄地址及联系人：淮安市大学城枚乘东路4号 江苏食品药品职业技术学院食品科技园啤酒车间东216室 徐老师（收） 电话：15271910709

九、付款方式

签订合同后考证结束一次性付款。

十、评判原则

最低评审价法。指评审委员会对满足采购文件全部实质性要求的响应文件，根据评审标准规定的量化因素及量化指标进行价格折算，确定经评审的报价最低的供应商为成交供应商的评审办法。

十一、其它说明

1、响应人一旦参与招采即表示完全同意并理解本招采公告内容；

2、响应文件一律不退，请响应人自留底稿；

3、经本院研究确定成交单位后，对其它未成交单位将不予通知（可以来电咨询），未成交的原因不予解释；

4、参与招采单位向江苏食品药品职业技术学院提交响应文件，即表明响应我院公告文件中的各项规定；

5、接到成交通知后成交单位必须在七个工作日内前来我院签订合同，若发生成交商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该成交商放弃此次成交权，我院有权决定第二成交单位成交；

6、招采所发生的一切费用均由响应人承担，包括响应文件的编制、文件递送等费用；

7、本次招采工作接受我院纪委办监督，各参与单位如对我院工作的公正性有所怀疑，可向我院纪委办投诉。投诉电话：0517-87088185；

8、本文件有不明确之处，与江苏食品药品职业技术食品学院联系；

地址：江苏省淮安市高教园区枚乘东路4号，邮编：223003，联系电话：15271910709。

十二、本标书的解释权归江苏食品药品职业技术学院食品学院

江苏食品药品职业技术学院

食品学院

2026年4月7日

附件一：

一、采购需求

| 序号 | 名称 | 数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农产品食品检验员考证服务 | 98 | 发证单位为：中国轻工业联合会；职业技能等级：三级（高级） |

附件二：响应文件封面

江苏食品药品职业技术学院

（项目名称）

响应文件

正本/副本

响应人：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年 月  日

附件三：授权委托书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院的               采购项目招采活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与招采、谈判、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年     月     日

附件四：

对公账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司成交，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

年  月  日

附件五：报价单

| 序号 | 采购名称 | 数量（人） | 单价 | 总价合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农产品食品检验员考证服务 | 98 |  |  | 发证单位为：中国轻工业联合会；职业技能等级：三级（高级） |
| 总计 |  | ￥： （大写） |  |  |  |
| 备注：1、本报价包含培训、报名、考试组织、证书发放等一切费用。 |  |  |  |  |  |

公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：          联系电话：